Gdynia, dnia 07 stycznia 2011 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARNUKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK MSPR/ZP/N/01/2011

DOT: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DWÓCH, FABRYCZNIE NOWYCH (ROK PRODUKCJI 2011 R.) AMBULANSÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM DO MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDYNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

I.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 8 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

1.Czy zamawiający dopuścił dodatkowo system zabezpieczający przed złożeniem się podwozia zwalnianym przez operatora za pomocą dodatkowej dźwigni? System podstawowy można zwolnić dźwignią podstawową dopiero po odblokowaniu systemu opcjonalnego.

Chciałbym nadmienić, iż system ten jest certyfikowany i użytkowany w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej a opisany przez Zamawiającego system zabezpieczający przed 	złożeniem wskazuje na rozwiązanie stosowane tylko wyłącznie przez jednego producenta (Ferno).

Odpowiedź:

Zamawiający precyzyjnie określił wymagania co do transportera (pkt 117 tabeli - Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS I – str. 8 SIWZ, pkt 117 tabeli - Wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe AMBULANS II – str. 16 SIWZ, pkt 117 tabeli obu tabel z Zał. Nr 3 do SIWZ – odpowiednio str. 49 oraz 67 SIWZ) i nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania transporter posiadający dodatkowe rozwiązania (nie wskazane przez Zamawiającego) pod warunkiem, iż będzie spełniał wszystkie wymagane graniczne parametry techniczno-użytkowe wskazane w SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy nie doszło do pomyłki w załączniku nr 3 „zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanych ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem” poprzez wprowadzenie wymaganych granicznych parametrów techniczno-użytkowych niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 3 SIWZ?

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie następujących wymogów granicznych dla dwóch ambulansów:

Pkt. 21 „fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne lub fabryczne zawieszenie niezależne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego)”

Pkt. 74 „miejsce mocowania wraz z uchwytem defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy”

Pkt. 75 „miejsce mocowania wraz z uchwytem respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy”

Pkt. 82 „czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera”

Odpowiedź:

Zamawiający stwierdza, iż omyłkowo wystąpiła różnica w niektórych elementach treści opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w ust. 3 SIWZ w porównaniu z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku rozbieżności obu w/w części SIWZ, wiążący jest opis przedmiotu Zamówienia zamieszczony w ust. 3 SIWZ (str.3-18 SIWZ). Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie oraz precyzyjnie wskazane w zapytaniu punkty z tabeli zamieszczonej w ust. 3 SIWZ Zamawiający informuje, iż prawidłowa treść wymaganych granicznych parametrów techniczno-użytkowych obu ambulansów znajduje się właśnie w ust. 3 SIWZ (str.3-18 SIWZ), w związku z czym zmienia się treść pkt. 21, 74, 75, 82 obu tabel (dotyczących Ambulansu I oraz Ambulansu II) stanowiących treść Załącznika nr 3 do SIWZ (str. 38-71 SIWZ) nadając im brzmienie tożsame z treścią odpowiednio pkt 21, 74, 75, 82 obu tabel (dotyczących Ambulansu I oraz Ambulansu II) wskazanych w ust. 3 SIWZ (str. 3-18 SIWZ), tj. jak niżej:

„L.p. 21 - fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne lub fabryczne zawieszenie niezależne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego).”

„L.p.74 - miejsce mocowania wraz z uchwytem defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.”

„L.p.75 - miejsce mocowania wraz z uchwytem respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.”

„L.p. 82 - czołowa poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.”

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.